## 記録簿
フロン排出抑制法による簡易点検記録簿 （冷凍式エアドライヤ簡易点検記録用）
管理者の氏名 または法人名称 | [12 empty] | 機器製造メーカー
機器所在 | 施設名称 | [11 empty] | 機器の種類
| 住所 | [11 empty] | 製品形式
| 電話番号 | [11 empty] | シリアルNo.
| FAX番号 | [11 empty] | 使用冷媒
運転管理責任者 | [12 empty] | 冷凍機電動機定格出力(kW)
設置年月日 | [12 empty] | 冷媒初期充填量(g)
| 点検年月日 3か月に 1回以上 | 冷凍用圧縮機 |  |  |  |  | 熱交換器・配管等 |  |  |  | 冷媒圧力計 | その他の不備／備考等 |  | 点検者サイン
|  | 異常音 | 異常振動 | 損傷 | 腐食・錆 | 油にじみ | 損傷 | 腐食・錆 | 油にじみ | 霜付き
点検結果 （目視点検で問題ない場合は○）
点検結果 （目視点検で問題ない場合は○、問題ある場合は×を記入）
点検日 3か月に 1回以上 |  | 冷凍用圧縮機 異常振動: 年月日
冷凍用圧縮機 | 異常音 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
異常振動 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
損傷 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
腐食・錆 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
油にじみ | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
・配管等 熱交換器 | 損傷 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
腐食・錆 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
油にじみ | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
霜付き | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
冷媒圧力計 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
備考 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
点検者サイン | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動

## 記入例
フロン排出抑制法による簡易点検記録簿 （冷凍式エアドライヤ簡易点検記録用）
管理者の氏名 または法人名称 |  |  |  | 株式会社サンプル | [8 empty] | 機器製造メーカー | アネスト岩田
機器所在 | 施設名称 |  |  | 株式会社サンプル 東京工場 B棟 | [8 empty] | 機器の種類 | 冷凍式エアドライヤ搭載コンプレッサ
| 住所 |  |  | 東京都千代田区千代田＊－＊ | [8 empty] | 製品形式 | SLP-37EFDM5
| 電話番号 |  |  | 00-0000-0000 | [8 empty] | シリアルNo. | AA001
| FAX番号 |  |  | 00-0000-0000 | [8 empty] | 使用冷媒 | R134a
運転管理責任者 |  |  |  | 保全課課長 ＊＊ ＊＊ | [8 empty] | 冷凍機電動機定格出力(kW) | 0.26
設置年月日 |  |  |  | 2015-02-15 | [8 empty] | 冷媒初期充填量(g) | 280
| 点検年月日 3か月に 1回以上 | 冷凍用圧縮機 |  |  |  |  | 熱交換器・配管等 |  |  |  | 冷媒圧力計 | その他の不備／備考等 |  |  | 点検者サイン
|  | 異常音 | 異常振動 | 損傷 | 腐食・錆 | 油にじみ | 損傷 | 腐食・錆 | 油にじみ | 霜付き
点検結果 （目視点検で問題ない場合は○） | 2015-04-01 | [9 empty] | ○ | 熱交換器のフィンに大きなへこみ有り、修理手配済み。 |  |  | 岩田 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 熱交換器・配管等 霜付き
点検結果 （目視点検で問題ない場合は○、問題ある場合は×を記入）
点検日 3か月に 1回以上 |  | 冷凍用圧縮機 異常振動: 年月日
冷凍用圧縮機 | 異常音 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
異常振動 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
損傷 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
腐食・錆 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
油にじみ | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
・配管等 熱交換器 | 損傷 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
腐食・錆 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
油にじみ | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
霜付き | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
冷媒圧力計 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
備考 | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
点検者サイン | bar: 冷凍用圧縮機 異常音 to 冷凍用圧縮機 異常振動
コンプレッサの銘板に記載されています。
製品カタログ、もしくは仕様書をご確認ください。
記載がない場合はお問い合わせください。